五款数字网络型温湿度传感器/变送器选择/物联网配套设备

一、RS485信号输出的一款温湿度传感器/变送器

简介：5-24VDC直流供电、大屏液晶显示、壁挂式安装、端子排接线方式、标准modbus RTU协议、自带露点分析、RS485信号输出、探头可选分体式。

二、RJ45信号输出的以太网温湿度传感器/变送器

简介：5-24VDC直流供电、可选POE交换机直接供电、壁挂式安装、自带露点分析、大屏液晶显示、标准modbus TCP IP协议 、支持SNMP 、UDP协议、免接线、网线直插式。探头可选分体式。

三、双RJ45接头RS485信号输出的温湿度传感器/变送器

简介：5-24VDC直流供电、大屏液晶显示、壁挂式安装、RJ45接线方式、标准modbus RTU协议、自带露点分析、RS485信号输出、双RJ45接线接口、免接线。

四、磁吸式双RJ45接头RS485信号输出温湿度传感器/变送器

5-24VDC直流供电、大屏液晶显示、壁挂式安装、RJ45接线方式、标准modbus RTU协议、自带露点分析、RS485信号输出、双RJ45接线接口、免接线。

五、无线温湿度传感器/变送器

简介：5-24VDC直流供电/电池供电、大屏液晶显示、壁挂式安装、WiFi信号输出、NB信号输出、LORA信号输出等、标准modbus RTU协议、自带露点分析、免接线。